附：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 轴承更换 | 1.部位:一楼主操作间 2.型号:11KW风柜轴承更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 11KW风柜清洗及组装调试 | 1.部位:一楼主操作间 2.1.拆卸清洗风机叶轮 2.风机调平衡后安装 3.拆装净化器箅子 4.防火阀检修 5.吸风口调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电机检修间设备 | 1.部位:一楼名档 2.型号:5.5KW风柜电机更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 轴承更换 | 1.部位:一楼名档 2.型号:5.5KW风柜轴承更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 5.5Kw风柜拆卸清洗及组装调试 | 1.部位:一楼名档 2.1.拆卸清洗风机叶轮 2.风机调平衡后安装 3.拆装净化器箅子 4.回风阀检修 5.吸风口调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 轴承更换 | 1.部位:一楼蒸饭间 2.型号:5.5KW风柜轴承更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 5.5Kw风柜清洗及组装 | 1.部位:一楼蒸饭间 2.1.拆卸清洗风机叶轮 2.风机调平衡后安装 3.拆装净化器箅子 4.回风阀检修 5.吸风口调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 轴承更换 | 1.部位:一楼煎炸间 2.型号:7.5KW风柜轴承更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 7.5Kw风柜清洗及组装 | 1.部位:一楼煎炸间 2.1.拆卸清洗风机叶轮 2.风机调平衡后安装 3.拆装净化器箅子 4.回风阀检修 5.吸风口调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 轴承更换 | 1.部位:二楼主操作间 2.型号:11KW风柜轴承更换 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 11KW风柜清洗 | 1.部位:二楼主操作间 2.1.拆卸清洗风机叶轮 2.风机调平衡后安装 3.拆装净化器箅子 4.防火阀检修 5.吸风口调节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |