附：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:化粪池预制盖板坏更换 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1.2m*0.4m | m3 | 1.15 |  |  |
| 2 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.单件体积:砼盖板更换 | m3 | 1.15 |  |  |
| 3 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS沥青防水卷材 2.防水层数:2层 | m2 | 30 |  |  |
| 4 | 屋面卷材防水 | 1.名称:16栋天沟、屋脊做SBS沥青卷材防水 2.防水层数:2层 | m2 | 164 |  |  |
| 5 | 屋面卷材防水 | 1.名称:16栋屋山边墙原有砂浆铲除，新作防水涂料后抹灰 | m2 | 27 |  |  |
| 6 | 刚性层拆除 | 1.名称:瓦屋面拆除翻整 | m2 | 500 |  |  |
| 7 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:暂按80%原有瓦铺贴，20%需更换 | m2 | 500 |  |  |
| 8 | 屋面卷材防水 | 1.名称:17栋天沟、屋脊做SBS沥青卷材防水 | m2 | 245 |  |  |
| 9 | 屋面卷材防水 | 1.名称:17栋屋山边墙原有砂浆铲除，新作防水涂料后抹灰 | m2 | 27 |  |  |
| 10 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:SBS沥青防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:2遍 | m2 | 60 |  |  |
| 11 | 材料搬运上楼 | 1.施工材料搬运上楼 | 项 | 1 |  |  |