附：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:拆除LED吸顶灯 | 套 | 22 |  |  |
| 2 | 小型电器拆除 | 1.名称:小型广播拆除 | 套 | 26 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝塑板面层 | m2 | 297.69 |  |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:φ20PVC套管 | m | 24 |  |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:BV2.5m㎡ | m | 72 |  |  |
| 6 | 普通灯具 | 1.名称:D600吸顶灯 2.型号:含暗装接线盒 | 套 | 22 |  |  |
| 7 | 广播设备 | 1.名称:走廊小广播 2.规格:利用原拆除广播 | 套 | 26 |  |  |
| 8 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:钢管脚手架 2.搭设高度:4.2m | m2 | 297.69 |  |  |